Техническое состоянии сетей комбината и города за 2010 год
1. Аварийных отключений на напряжении 110 кВ – 9;

2. Аварийных отключений на напряжении 6кВ – 16;

3. Недоотпуск электроэнергии потребителям – 32000 кВт*ч.
