Документ предоставлен КонсультантПлюс

- РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2017 г. N 215-ПК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК,

СТАВОК ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ И ФОРМУЛ ПЛАТЫ

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 N 1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 N 31-УГ ("Областная газета", 2011, 26 января, N 18), от 15.09.2011 N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября, N 349), от 06.09.2012 N 669-УГ ("Областная газета", 2012, 8 сентября, N 357-358), от 22.07.2013 N 388-УГ ("Областная газета", 2013, 26 июля, N 349-350), от 17.02.2014 N 85-УГ ("Областная газета", 2014, 21 февраля, N 32), от 24.11.2014 N 562-УГ ("Областная газета", 2014, 26 ноября, N 218), от 12.05.2015 N 206-УГ ("Областная газета", 2015, 16 мая, N 84), от 10.02.2016 N 50-УГ ("Областная газета", 2016, 17 февраля, N 28), от 06.12.2016 N 740-УГ ("Областная газета", 2016, 13 декабря, N 232) и от 12.09.2017 N 464-УГ ("Областная газета", 2017, 15 сентября, N 171), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно:

1) стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области:

| N п/п | Стандартизированные тарифные ставки | Категория надежности электроснабжения | Постоянная схема электроснабжения | Временная схема электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С1 - стандартизированная тарифная ставка, руб. за одно присоединение (без НДС), в том числе: | третья | 15490 | 15490 |
| 1.1. | С1.1 - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), руб. за одно присоединение (без НДС) | третья | 4120 | 4120 |
| 1.2. | С1.2 - проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ (включая получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, составление акта об осуществлении технологического присоединения), руб. за одно присоединение (без НДС) | третья | 11370 | 11370 |

;

2) ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт:

| N п/п | Ставки за единицу максимальной мощности | Категория надежности электроснабжения | Наименование схемы электроснабжения | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С1.1maxN - ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, связанных с подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), руб./кВт (без НДС) | третья | постоянная и временная схема электроснабжения | 96 | 230 |
| 2. | С1.2maxN - ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, связанных с проверкой сетевой организацией выполнения заявителем ТУ (включая получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, составление акта об осуществлении технологического присоединения), руб./кВт (без НДС) | третья | постоянная и временная схема электроснабжения | 264 | 635 |

;

3) стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт по мероприятиям "последней мили" за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, согласно приложению N 1;

4) формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению N 2.

2. Утвердить на срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года расходы сетевых организаций на территории Свердловской области, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение:

| N п/п | Наименование сетевой организации | Значение, тыс. рублей (без НДС, без налога на прибыль) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акционерное общество "Горэлектросеть" (город Первоуральск) | 2752,265 |
| 2. | Акционерное общество "Екатеринбургская электросетевая компания" (город Екатеринбург) | 446378,944 |
| 3. | Акционерное общество "Облкоммунэнерго" (город Екатеринбург) | 176258,615 |
| 4. | Акционерное общество "Региональная сетевая компания" (город Екатеринбург) | 24869,861 |
| 5. | Акционерное общество "Уральские электрические сети" (город Березовский) | 18249,516 |
| 6. | Закрытое акционерное общество "Алапаевская электросетевая компания" (город Алапаевск) | 13721,280 |
| 7. | Муниципальное унитарное предприятие Качканарского городского округа "Городские энергосистемы" (город Качканар) | 369,851 |
| 8. | Муниципальное унитарное предприятие "Городские электрические сети" (город Верхняя Салда) | -35,780 |
| 9. | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (город Екатеринбург) | 506890,407 |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральские городские электрические сети" (город Новоуральск) | 2582,506 |
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля" (город Екатеринбург) | 8537,540 |

.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года следующие Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 21.12.2016 N 193-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10875);

2) от 21.12.2016 N 194-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (город Екатеринбург) на территории Свердловской области" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10876);

3) от 21.12.2016 N 195-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества "Облкоммунэнерго" (город Екатеринбург)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10877);

4) от 21.12.2016 N 196-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества "Екатеринбургская электросетевая компания" (город Екатеринбург)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10878);

5) от 21.12.2016 N 197-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" структурное подразделение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ" (город Екатеринбург)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10879);

6) от 21.12.2016 N 198-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия "Городские электрические сети" Новоуральского городского округа (город Новоуральск)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10880);

7) от 21.12.2016 N 199-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества "Горэлектросеть" (город Первоуральск)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10881);

8) от 21.12.2016 N 200-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия "Городские электрические сети" Верхнесалдинского городского округа (город Верхняя Салда)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10882);

9) от 21.12.2016 N 201-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества "Региональная сетевая компания" (город Екатеринбург)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10883);

10) от 21.12.2016 N 202-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества "Уральские электрические сети" (город Березовский)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10884);

11) от 21.12.2016 N 203-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества "Оборонэнерго" филиал "Уральский" (город Екатеринбург)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10885);

12) от 21.12.2016 N 204-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества "Электросетевая компания" (город Екатеринбург)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10886);

13) от 21.12.2016 N 205-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Энергошаля" (город Екатеринбург)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10887);

14) от 21.12.2016 N 206-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества "Алапаевская электросетевая компания" (город Алапаевск)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10888);

15) от 21.12.2016 N 207-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Газпром энерго" (город Москва)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10889);

16) от 21.12.2016 N 208-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - Свердловская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (город Екатеринбург)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10890);

17) от 21.12.2016 N 209-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Энергоуправление" (город Асбест)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10891);

18) от 21.12.2016 N 210-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям публичного акционерного общества "Северский трубный завод" (город Полевской)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10892);

19) от 21.12.2016 N 211-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия Качканарского городского округа "Городские энергосистемы" (город Качканар)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10893);

20) от 21.12.2016 N 212-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества "Уралэлектромедь" (город Верхняя Пышма)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10894);

21) от 21.12.2016 N 213-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества "Объединенная энергетическая компания" филиал "Уральский" (город Санкт-Петербург)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10895);

22) от 21.12.2016 N 214-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "ЕвразЭнергоТранс" (город Новокузнецк)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10896);

23) от 21.12.2016 N 215-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Инвестэнерго" (город Екатеринбург)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10897);

24) от 21.12.2016 N 216-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Уралэлектромедь-Энерго" (город Верхняя Пышма)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10898);

25) от 21.12.2016 N 217-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Уралэнерго" (город Екатеринбург)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10899);

26) от 21.12.2016 N 218-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям публичного акционерного общества "Синарский трубный завод" (город Каменск-Уральский)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10900);

27) от 21.12.2016 N 219-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества "НЛМК-Урал" (город Ревда)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10901);

28) от 21.12.2016 N 220-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Энергоплюс" (город Екатеринбург)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10902);

29) от 21.12.2016 N 221-ПК "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества "Среднеуральский медеплавильный завод" (город Ревда)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 декабря, N 10903).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.

5. Настоящее Постановление опубликовать в установленном порядке.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель

Региональной энергетической комиссии

Свердловской области

В.В.ГРИШАНОВ

Стандартизированные тарифные ставки действуют по 31 декабря 2018 года включительно (пункт 1 данного документа).

- Приложение N 1

к Постановлению

РЭК Свердловской области

от 25 декабря 2017 г. N 215-ПК

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

И СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И МОЩНОСТИ МЕНЕЕ 8900 КВТ

ПО МЕРОПРИЯТИЯМ "ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ" ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ,

ЗАПРАШИВАЮЩИХ ТРЕТЬЮ КАТЕГОРИЮ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

| N п/п | Наименование объектов электросетевого хозяйства | Стандартизированные тарифные ставки |  | Ставки за единицу максимальной мощности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на территории городских населенных пунктов | на территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов | на территории городских населенных пунктов | на территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ) | С2, руб./км (без НДС, без налога на прибыль) |  | С2maxN, руб./кВт (без НДС, без налога на прибыль) |  |
| - 1.1. | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 95 мм2 на деревянных опорах с железобетонными приставками | 1362800 | 1362800 | 5604 | 5604 |
| 1.1.2. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 120 мм2 на железобетонных опорах | 1641825 | 1641825 | 3205 | 3205 |
| - 1.2. | ВЛ-10(6) кВ |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 150 мм2 на деревянных опорах с железобетонными приставками | 1527641 | 1527641 | 11532 | 11532 |
| 1.2.2. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 150 мм2 на железобетонных опорах | 1790653 | 1790653 | 6208 | 6208 |
| 1.2.3. | ВЛ-10(6) кВ проводом АС с площадью поперечного сечения 50 мм2 на железобетонных опорах | 2027059 | 2027059 | 4909 | 4909 |
| - 1.3. | ВЛ-35 кВ |  |  |  |  |
| 1.3.1. | ВЛ-35 кВ проводом АС с площадью поперечного сечения 120 мм2 | 7835790 | 7835790 | - | - |
| - 1.4. | ВЛ-110 кВ |  |  |  |  |
| 1.4.1. | ВЛ-110 кВ проводом АС с площадью поперечного сечения 120 мм2 | - | 9795753 | - | - |
| - 2. | Строительство кабельных линий электропередачи (КЛ) | С3, руб./км (без НДС, без налога на прибыль) |  | С3maxN, руб./кВт (без НДС, без налога на прибыль) |  |
| - 2.1. | КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 2.1.1. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки АВБбШв с изоляцией из ПВХ-пластиката и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 4 x 50 мм2 до 4 x 240 мм2 (прокладка в траншее) | 3093314 | 3093314 | 3955 | 3955 |
| 2.1.2. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки АВБбШв с изоляцией из ПВХ-пластиката и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 4 x 50 мм2 до 4 x 240 мм2 (прокладка методом горизонтально направленного бурения) | 10576515 | 10576515 | 12008 | 12008 |
| 2.1.3. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки АПвБбШв с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 4 x 95 мм2 до 4 x 240 мм2 (прокладка в траншее) | 3291490 | 3291490 | 3275 | 3275 |
| 2.1.4. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки АПвБбШв с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 4 x 95 мм2 до 4 x 240 мм2 (прокладка методом горизонтально направленного бурения) | 9870284 | 9870284 | 20617 | 20617 |
| 2.1.5. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки ВБбШв с изоляцией из ПВХ-пластиката и медной токопроводящей жилой сечением от 4 x 50 мм2 до 4 x 240 мм2 (прокладка в траншее) | 5290023 | 5290023 | 3665 | 3665 |
| 2.1.6. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки ВБбШв с изоляцией из ПВХ-пластиката и медной токопроводящей жилой сечением от 4 x 185 мм2 до 4 x 240 мм2 (прокладка методом горизонтально направленного бурения) | 16522926 | 16522926 | 3592 | 3592 |
| 2.1.7. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки ПвБбШв с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением от 4 x 95 мм2 до 4 x 240 мм2 (прокладка в траншее) | 5278310 | 5278310 | 5927 | 5927 |
| 2.1.8. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки ПвБбШв с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением от 4 x 185 мм2 до 4 x 240 мм2 (прокладка методом горизонтально направленного бурения) | 15194206 | 15194206 | 10557 | 10557 |
| - 2.2. | КЛ-10(6) кВ |  |  |  |  |
| 2.2.1. | КЛ-10(6) кВ бронированным кабелем марки ААБл с бумажной изоляцией и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3 x 50 мм2 до 3 x 240 мм2 (прокладка в траншее) | 3397927 | 3397927 | 5795 | 5795 |
| 2.2.2. | КЛ-10(6) кВ бронированным кабелем марки ААБл с бумажной изоляцией и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3 x 50 мм2 до 3 x 240 мм2 (прокладка методом горизонтально направленного бурения) | 12491591 | 12491591 | 6131 | 6131 |
| 2.2.3. | КЛ-10(6) кВ бронированным кабелем марки АСБл2у с бумажной изоляцией и алюминиевой токопроводящей жилой сечением 3 x 95 мм2 (прокладка в траншее) | 6376824 | 6376824 | 15414 | 15414 |
| 2.2.4. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3 x (1 x 120) мм2 до 3 x (1 x 630) мм2 (прокладка в траншее) | 5733342 | 5733342 | 4478 | 4478 |
| 2.2.5. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3 x (1 x 120) мм2 до 3 x (1 x 630) мм2 (прокладка методом горизонтально направленного бурения) | 13667308 | 13667308 | 5840 | 5840 |
| 2.2.6. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3 x 120 мм2 до 3 x 240 мм2 (прокладка в траншее) | 3611423 | 3611423 | 2847 | 2847 |
| 2.2.7. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3 x 120 мм2 до 3 x 240 мм2 (прокладка методом горизонтально направленного бурения) | 12212356 | 12212356 | 2866 | - |
| 2.2.8. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3 x (1 x 240) мм2 до 3 x (1 x 400) мм2 (прокладка открытым способом с устройством трубопроводов кабельной канализации и установкой кабельных колодцев) | 13137375 | 13137375 | - | - |
| 2.2.9. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3 x (1 x 240) мм2 до 3 x (1 x 400) мм2 (прокладка методом горизонтально направленного бурения с устройством трубопроводов кабельной канализации и установкой кабельных колодцев) | 56800561 | 56800561 | - | - |
| 2.2.10. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением от 3 x (1 x 95) мм2 до 3 x (1 x 630) мм2 (прокладка в траншее) | 7407548 | 7407548 | 13522 | - |
| 2.2.11. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением от 3 x (1 x 95) мм2 до 3 x (1 x 630) мм2 (прокладка методом горизонтально направленного бурения) | 15273752 | 15273752 | - | - |
| 2.2.12. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением от 3 x (1 x 240) мм2 до 3 x (1 x 400) мм2 (прокладка открытым способом с устройством трубопроводов кабельной канализации и установкой кабельных колодцев) | 16910074 | 16910074 | - | - |
| 2.2.13. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением от 3 x (1 x 240) мм2 до 3 x (1 x 400) мм2 (прокладка методом горизонтально направленного бурения с устройством трубопроводов кабельной канализации и установкой кабельных колодцев) | 60580286 | 60580286 | - | - |
| 2.2.14. | КЛ-10(6) кВ бронированным кабелем марки ВБбШв с изоляцией из ПВХ-пластиката и медной токопроводящей жилой сечением от 3 x 95 мм2 до 3 x 240 мм2 (прокладка в траншее) | 4206476 | 4206476 | 2234 | - |
| - 2.3. | КЛ-20 кВ |  |  |  |  |
| 2.3.1. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3 x (1 x 120) мм2 до 3 x (1 x 630) мм2 (прокладка в траншее) | 5430429 | 5430429 | 2714 | - |
| 2.3.2. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3 x (1 x 120) мм2 до 3 x (1 x 630) мм2 (прокладка методом горизонтально направленного бурения) | 11686886 | 11686886 | - | - |
| - 2.4. | КЛ-35 кВ |  |  |  |  |
| 2.4.1. | КЛ-35 кВ кабелем марки ПвКП с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением 3 x (1 x 150 / 25) мм2 (прокладка в железобетонном лотке) | 42771012 | 42771012 | - | - |
| - 2.5. | КЛ-110 кВ |  |  |  |  |
| 2.5.1. | КЛ-110 кВ кабелем марки ПвПу2г с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением 3 x (1 x 1200 / 240 - 110) мм2 (прокладка в железобетонном лотке) | 72562913 | - | - | - |
| - 3. | Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) | С4, руб./шт. (без НДС, без налога на прибыль) |  | С4maxN, руб./кВт (без НДС, без налога на прибыль) |  |
| - 3.1. | Блочные комплектные распределительные пункты |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Блочные комплектные распределительные пункты на 18 и 22 ячейки на номинальное напряжение 10(6) кВ | 41135499 | 41135499 | - | - |
| 3.1.2. | Блочные комплектные распределительные пункты на 18 и 22 ячейки на номинальное напряжение 20 кВ | 46975500 | 46975500 | - | - |
| - 3.2. | Реколоузеры |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реклоузер 10(6) кВ (с установкой железобетонной опоры) | 1000606 | 1000606 | 4369 | 4369 |
| 3.2.2. | Реклоузер 10(6) кВ с пунктом коммерческого учета (с установкой железобетонной опоры) | 1431931 | 1431931 | - | 1550 |
| 3.2.3. | Реклоузер 35 кВ (с установкой металлической анкерно-угловой опоры) | 3348911 | 3348911 | - | - |
| - 3.3. | Прочее оборудование |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Разъединитель РЛНД 10(6) кВ | 49659 | 49659 | 449 | 449 |
| 3.3.2. | Разъединитель ПРВТ 10(6) кВ | 150352 | 150352 | 928 | 928 |
| 3.3.3. | Шкаф распределительный ШР | 58307 | 58307 | 1169 | 1169 |
| 3.3.4. | Шкаф распределительный ШР с измерительным комплексом для строительства кабельной линии КЛ-0,4 кВ | 52855 | 52855 | - | - |
| 3.3.5. | Шкаф распределительный ШР с измерительным комплексом для строительства кабельной линии КЛ-20/10(6) кВ | 336024 | 336024 | - | - |
| - 4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | С5, руб./кВт (без НДС, без налога на прибыль) |  | С5maxN, руб./кВт (без НДС, без налога на прибыль) |  |
| 4.1. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП с трансформатором ТМГ от 1 x 25 кВА до 1 x 630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 7375 | 7375 | 7375 | 7375 |
| 4.2. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП с трансформаторами ТМГ от 2 x 100 кВА до 2 x 630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 9935 | 9935 | 9935 | 9935 |
| 4.3. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-ТВ из панелей типа "сэндвич" (тупиковые) с трансформатором ТМГ от 1 x 250 кВА до 1 x 630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 5097 | 5097 | 5097 | 5097 |
| 4.4. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-ПВ из панелей типа "сэндвич" (транзитные с воздушным вводом) с трансформатором ТМГ от 1 x 63 кВА до 1 x 100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 |
| 4.5. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-ПК из панелей типа "сэндвич" (транзитные с кабельным вводом) с трансформатором ТМГ от 1 x 63 кВА до 1 x 100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 |
| 4.6. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-Б (тупиковые) в железобетонном корпусе с трансформатором ТМГ 1 x 250 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 4981 | - | 4981 | - |
| 4.7. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-Б (тупиковые) в железобетонном корпусе с трансформатором ТМГ от 1 x 250 кВА до 1 x 400 кВА на номинальное напряжение 20(6)/0,4 кВ | - | 14694 | - | 14694 |
| 4.8. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-Б (транзитные) в железобетонном корпусе с трансформатором ТМГ от 1 x 250 кВА до 1 x 630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 7048 | 7048 | 7048 | 7048 |
| 4.9. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-Б (транзитные) в железобетонном корпусе с трансформатором ТМГ от 1 x 250 кВА до 1 x 630 кВА на номинальное напряжение 20(6)/0,4 кВ | 6641 | 6641 | 6641 | 6641 |
| 4.10. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (тупиковые) с трансформатором ТМГ от 1 x 250 кВА до 1 x 1600 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ, на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 6486 | 6486 | 6486 | 6486 |
| 4.11. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (тупиковые) с трансформаторами ТМГ от 2 x 400 кВА до 2 x 1600 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ, на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 10509 | 10509 | 10509 | 10509 |
| 4.12. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (транзитные) с трансформатором ТМГ от 1 x 400 кВА до 1 x 1600 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ, на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 5758 | 5758 | 5758 | 5758 |
| 4.13. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (транзитные) с трансформаторами ТМГ от 2 x 250 кВА до 2 x 1600 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ, на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 13052 | 13052 | 13052 | 13052 |
| 4.14. | Стационарные трансформаторные подстанции ТП с трансформаторами от 2 x 250 кВА до 2 x 630 кВА | 33073 | 33073 | 33073 | 33073 |
| 4.15. | Мачтовые трансформаторные подстанции МТП с трансформатором от 1 x 25 кВА до 1 x 100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 15451 | 15451 | 15451 | 15451 |
| - 5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | С6, руб./кВт (без НДС, без налога на прибыль) |  | С6maxN, руб./кВт (без НДС, без налога на прибыль) |  |
| 5.1. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ - 2 x 630 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 27414 | 27414 | 27414 | 27414 |
| 5.2. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ - 2 x 1000 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 14787 | 14787 | 14787 | 14787 |
| 5.3. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ - 2 x 2500 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 10587 | 10587 | 10587 | 10587 |
| 5.4. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ - 2 x 630 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 36905 | 36905 | 36905 | 36905 |
| 5.5. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ - 2 x 1000 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 23366 | 23366 | 23366 | 23366 |
| 5.6. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ - 2 x 2500 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 15802 | 15802 | 15802 | 15802 |
| 5.7. | Блочный комплектный распределительный пункт БКРП (транзитный) с трансформаторами ТМГ - 2 x 2500 кВА, 16 ячеек, на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | - | 10454 | - | 10454 |
| 5.8. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП с трансформаторами ТМГ - 2 x 1000 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А | 22657 | 22657 | 22657 | 22657 |
| - 6. | Строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | С7, руб./кВт (без НДС, без налога на прибыль) |  | С7maxN, руб./кВт (без НДС, без налога на прибыль) |  |
| 6.1. | Подстанции БКТП 35/0,4 кВ с трансформатором от 1 x 100 кВА до 1 x 2500 кВА | 45563 | 45563 | 45563 | 45563 |
| 6.2. | Подстанции ПС 35/10(6) кВ с трансформатором от 1 x 2500 кВА до 1 x 16000 кВА | 25120 | 25120 | 25120 | 25120 |
| 6.3. | Подстанции ПС 110/10(6) кВ с трансформатором 1 x 2500 кВА до 1 x 40000 кВА | 20033 | 20033 | 20033 | 20033 |

Примечания:

ВЛ - воздушная линия;

КЛ - кабельная линия;

КТП - комплектная трансформаторная подстанция;

БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция;

БКРП - блочный комплектный распределительный пункт;

ТП - трансформаторный пункт (подстанция);

МТП - мачтовая трансформаторная подстанция;

ПС - подстанция.

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) (С5maxN), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (С6maxN), подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (С7maxN) на планируемый период принимаются равными значениям стандартизированных тарифных ставок С5, С6 и С7, утвержденным настоящим Постановлением.

Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются к протяженности линий электропередачи по трассе.

При расчете платы за технологическое присоединение с применением стандартизированных тарифных ставок используются расчетные показатели, в соответствии с техническими условиями, выданными заявителю.

Формулы платы действуют по 31 декабря 2018 года включительно (пункт 1 данного документа).

- Приложение N 2

к Постановлению

РЭК Свердловской области

от 25 декабря 2017 г. N 215-ПК

ФОРМУЛЫ

ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней мили":

П1 = С1 (руб. за одно присоединение),

где:

С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области, руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие "последней мили" по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

П2 = С1 + (С2 x L2) + (С3 x L3) (руб. за одно присоединение),

где:

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий, руб./км (без НДС);

L2 - протяженность воздушных линий, км;

С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской области на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий, руб./км (без НДС);

L3 - протяженность кабельных линий, км.

3. Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятия "последней мили" по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше:

П3 = С1 + (С2 x L2) + (С3 x L3) + (С4 x К4) + (С5 x N) + (С6 x N) + (С7 x N) (руб. за одно присоединение),

где:

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт;

С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения, руб./шт. (без НДС);

К4 - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), шт.;

С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных (РТП) подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт (без НДС);

С6 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт (без НДС);

С7 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения 35 кВ и выше, руб./кВт (без НДС).