Приложение  № 12 к  Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»

# Перечень оборудования с длительным циклом изготовления

| № п/п | Наименование оборудования* |
| --- | --- |
|  | РЕАКТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (РО) |
|  | Реакторная установка |
| 1 | Оборудование реактора |
| 1.1. | Корпус реактора со вспомогательными узлами |
| 1.1.1 | Корпус реактора |
| 1.1.2 | Кольцо опорное |
| 1.1.3 | Кольцо упорное |
| 1.1.4 | Детали уплотнения главного разъема |
| 1.1.5 | Образцы-свидетели корпусной стали |
| 1.2 | Устройства внутрикорпусные |
| 1.2.1 | Шахта внутрикорпусная |
| 1.2.2 | Выгородка |
| 1.2.3 | Блок защитных труб |
| 1.3 | Блок верхний |
| 1.3.1 | Крышка с патрубками |
| 1.3.2 | Металлоконструкция блока верхнего с траверсой, сигнализатором протечек и коленом воздушника |
| 1.4. | Приспособление для центровки блока верхнего |
| 2 | Блок электроразводок |
| 3 | Оборудование СВРД (каналы нейтронные измерительные) |
| 4. | Приводы системы управления и защиты (СУЗ) с комплектом принадлежностей в сборе, в том числе: |
| 4.1 | Штанга |
| 4.2 | Блок электромагнитов |
| 4.3 | Датчик положения штанги |
| 4.4 | Чехол |
| 4.5 | Блок перемещения |
| 5. | Оборудование бетонной шахты реактора комплектно, в том числе: |
| 5.1 | Детали закладные шахты реактора |
| 5.2 | Изоляция тепловая цилиндрической части корпуса |
| 5.3 | Изоляция тепловая блока верхнего |
| 5.4 | Ферма упорная |
| 5.5 | Ферма опорная |
| 5.6 | Короб воздушный |
| 5.7 | Защита тепловая и биологическая зоны патрубков |
| 5.8 | Сильфон разделительный |
| 5.9 | Защита сухая |
| 5.10 | Каналы измерительные |
| 6. | Парогенератор ПГВ в сборе, в том числе: |
| 6.1 | Корпус парогенератора с днищами |
| 6.2 | Коллекторы первого контура |
| 6.3 | Коллектор пара |
| 6.4 | Опоры |
| 6.5 | Детали закладные |
| 6.6 | Сосуды уравнительные одно- и двухкамерные |
| 6.7 | Цапфы и кронштейны |
| 7. | Система компенсации давления |
| 7.1 | Компенсатор давления в сборе, в том числе: |
| 7.1.1 | Компенсатор давления |
| 7.1.2. | Элементы крепления компенсатора давления |
| 7.1.3 | Детали закладные элементов крепления компенсатора давления |
| 7.1.4 | Блоки трубчатых электронагревателей с ошиновкой и коробками клеммными |
| 7.2. | Барботер с элементами крепления и закладными деталями |
| 8 | Система аварийного охлаждения авктивной зоны САОЗ (пассивная часть) |
| 8.1 | Гидроемкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) в сборе, в том числе: |
| 8.1.1 | Гидроемкость САОЗ |
| 8.1.2 | Элементы крепления гидроемкости САОЗ |
| 8.1.3 | Детали закладные гидроемкости САОЗ |
| 8.1.4 | Блоки трубчатых электронагревателей с ошиновкой и коробками клеммными |
| 9. | Главные циркуляционные насосные агрегаты (ГЦНА) в сборе, в том числе: |
| 9.1 | Корпус сферический с проставкой |
| 9.2 | Устройство опорное |
| 9.3 | Выемные части с вспомогательным оборудованием, инструментом и приспособлениями |
| 9.4 | Приводной электродвигатель |
| 9.5 | Кольцо биозащиты |
| 9.6 | Система диагностики |
| 10. | Трубопровод главный циркуляционный (ГЦТ) |
| 11. | Оборудование и закладные шахты ревизии комплектно, в том числе: |
| 11.1 | Закладные шахты ревизии, в том числе: |
| 11.1.1 | Опора проставки |
| 11.1.2 | Опора блока защитных труб |
| 11.1.3 | Опора шахты внутрикорпусной |
| 11.1.4 | Опора верхнего блока |
| 11.1.5 | Площадка |
| 11.1.6 | Детали закладные |
| 11.2 | Оборудование шахты ревизии в том числе: |
| 11.2.1 | Люк |
| 11.2.2 | Проставка |
| 11.2.3 | Платформа для транспортировки блока защитных труб |
| 11.2.4 | Устройство для транспортировки шахты внутрикорпусной |
| 11.2.5 | Площадка для обслуживания блока верхнего |
| 11.2.6 | Направляющая системы центровки блока защитных труб |
| 11.2.7 | Направляющая системы центровки шахты внутрикорпусной |
| 11.2.8 | Направляющие системы контроля блока защитных труб |
| 11.2.9 | Направляющая системы контроля шахты внутрикорпусной |
| 11.2.10 | Площадка переходная |
| 11.2.11 | Площадка обслуживания стенда вертикального |
| 11.3 | Стеллажи шахт ревизии |
| 11.3.1 | Стеллажи блоков электромагнитов привода |
| 11.3.2 | Стеллажи чехлов приводов |
| 11.3.3 | Стеллажи датчиков положения |
| 11.3.4 | Стеллажи блоков перемещения и штанг |
| 12. | Гидроемкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) в сборе, в том числе: |
| 12.1 | Гидроемкости СПЗАЗ |
| 12.2 | Элементы крепления гидроемкости СПЗАЗ |
| 12.3 | Детали закладные гидроемкости СПЗАЗ |
| 13. | Гайковерты реакторного отделения комплектно, в том числе: |
| 13.1 | Гайковерт уплотнения главного разъема реактора |
| 13.2 | Гайковерт фланцевых разъемов ПГ |
| 14. | Машина перегрузочная в сборе, в том числе: |
| 14.1 | Механическая часть (мост, тележка, приводы) |
| 14.2 | Исполнительная часть (штанги, захваты, чехлы) |
| 14.3 | Система управления, электрооборудование |
| 15. | Стеллажи для свежего и отработанного топлива комплектно, в том числе: |
| 15.1 | Стеллажи бассейна выдержки (уплотненного хранания топлива) |
| 15.2 | Стеллаж для тепловыделяющих сборок |
| 16. | Комплект гидроамортизаторов оборудования и трубопроводов реакторного отделения |
| 17. | Устройство локализации расплава активной зоны |
| 18. | Кран мостовой электрический кругового действия (полярный кран) |
| 19. | Кран эстакады реакторного отделения |
| 20. | Шлюзы персонала герметичные комплектно, в том числе: |
| 20.1 | Шлюз персонала герметичный основной с закладными деталями |
| 20.2 | Шлюз персонала герметичный аварийный с закладными деталями |
| 21 | Оборудование транспортного комплекса, комплектно, в том числе: |
| 21.1 | Шлюз транспортный с закладными деталями/люк транспортного коридора |
| 21.2 | Ворота откатные |
| 21.3 | Тележка транспортная (шлюзовая) на рельсовом ходу |
| 21.4 | Рельсовый путь тележки транспортной (шлюзовой) |
| 21.5 | Система управления транспортного комплекса |
|  | ТУРБИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ТО) |
| 22. | Теплотехническое оборудование машзала |
| 22.1 | Турбина паровая с системой маслоснабжения, системой автоматического регулирования и защиты, системой контроля и управления, внутритурбинными трубопроводами, системой вакуумирования конденсатора, конденсатором пара уплотнений, виброизоляторами фундаментной плиты турбоагрегата (в том числе: корпуса цилиндров ВД и НД, роторы НД и ВД, диафрамы НД и ВД, лопатки НД и ВД, клапаны и т.д.) |
| 22.2 | Конденсаторная группа (включая: трубные системы, водяные камеры, переходные патрубки и т.д.) |
| 22.3 | Турбогенератор в комплекте (включая: статор, ротор, возбудитель и т.д.) |
| 22.4. | Система регенерации высокого давления |
| 22.4.1. | Подогреватели высокого давления (ПВД), включая быстродействующее защитное устройство БДЗУ (включая: водяные камеры, корпуса, трубные системы и т.д.) |
| 22.5. | Система сепарации и промперегрева |
| 22.5.1. | Сепаратор-пароперегреватель, включая сепаратосборник, конденсатосборники 1 и 2 ступени, пленочный сепаратор, разделитель ПС и уравнительные сосуды (включая: сепарационные модули, кассеты перегревателя и т.д.) |
| 22.5.2. | Сливной насос сепаратосборника |
| 22.5.3. | Насос отвода конденсата из конденсатосборников СПП |
| 22.6. | Система основного конденсата |
| 22.6.1. | Конденсатный электронасосный агрегат I ступени |
| 22.6.2. | Конденсатный электронасосный агрегат II ступени |
| 22.7. | Система регенерации низкого давления |
| 22.7.1. | Подогреватели низкого давления (ПНД) |
| 22.7.2. | Охладители конденсата ПНД |
| 22.8. | Система байпаса турбины |
| 27.8.1. | Клапаны БРУ-К с системой маслоснабжения |
| 22.9. | Система шарикоочистки |
| 22.9.1 | Система шарикоочистки основного конденсатора паровой турбины |
| 22.9.2. | Система шарикоочистки конденсатора приводной турбины ТПНА (при наличии) |
| 22.10. | Система подогрева сетевой воды |
| 22.10.1. | Основные сетевые подогреватели I и II ступени |
| 22.10.2. | Подогреватели сетевой воды III ступени (пиковые) |
| 22.11. | Арматура и трубопроводы систем 22.1 - 22.10 |
| 22.12 | Деаэратор, включая бак деаэраторный, колонки деаэрационные, ИПУ и опоры |
| 22.13 | Основные питательные насосные агрегаты, включая бустерные насосы (при наличии), а также привод (электродвигатель или паровая турбина) |
| 23. | Краны мостовые опорные электрические машзала г/п от 15 тн |
|  | ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| 24. | Трансформаторное оборудование |
| 24.1 | Блочные повышающие трансформаторы |
| 25. | Комплекс оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) комплектно, в том числе: |
| 25.1. | Блочная часть |
| 25.1.1 | Система верхнего блочного уровня (СВБУ), включая ЭКП |
| 25.1.2 | БПУ, РПУ Комплект технических средств оперативно-диспетчерского управления (ТС ОДУ) |
| 25.1.3 | Система регистрации важных параметров эксплуатации (СРВПЭ) |
| 25.1.4 | Система управления и защиты реакторной установки (СУЗ) |
| 25.1.5 | Управляющая система безопасности по технологическим параметрам (УСБТ) |
| 25.1.6 | Cистема радиационного контроля (СРК) |
| 25.1.7 | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) |
| 25.1.8 | Система контроля, управления и диагностики реакторной установки (СКУД) |
| 25.1.9 | Система контроля и управления электротехническим оборудованием (СКУ ЭО), включая ПТК СИ |
| 25.1.10 | Система контроля и управления оборудованием систем нормальной эксплуатации (СКУ РО, СКУ ТО, СКУ ТГ, СКУ В, СКУ СВО,СКУ ВХР, ЭЧСР) |
| 25.1.11 | Система вибромониторинга и диагностики основного оборудования (СВД) |
| 25.1.12 | Приборы и аппаратура ТТК (КИП) |
| 25.1.13 | Местные пульты управления (МПУ) |
| 25.1.14 | Комплекс систем контроля состояния гермооболочки (КСКЗО) |
| 25.2. | Общестанционная часть |
| 25.2.1 | Система верхнего станционного уровня (СВСУ) |
| 25.2.2 | Приборы и аппаратура ТТК (КИП) |
| 25.2.3 | Местные пульты управления (МПУ) |
| 25.2.4 | Система контроля и управления водоподготовкой (СКУ ВП) |
| 25.2.5 | Система контроля и управления электротехническим оборудованием (СКУ ЭО), система выдачи мощности |
| 25.2.6 | Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) |
| 26. | Полномасштабный и аналитический тренажеры для подготовки персонала АЭС |
| 27. | Дизель-генераторные установки |
| 27.1 | Дизель-генераторные установки системы аварийного электроснабжения |
| 27.2 | Дизель-генераторные установки системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации |
| 28. | Централизованные закупки в соответствии с подпунктом х) пункта 5.2.2 ЕОСЗ |

# Примечание:

* -  оборудование по позициям 1-27 комплектно, в т.ч. в составе объектов и систем, а также по отдельности, в т.ч. его упомянутые сборочные единицы, узлы и части.