Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в относительном и абсолютном выражении по уровням напряжения (при передаче электрической энергии транзитным потребителям), используемым для целей ценообразования в 2010 году
	Уровень напряжения
	Ед. измерения
	ВН
	СН2
	НН
	Итого

	Потери в сетях сетевой организации в относительном выражении по уровням напряжения (при передаче электрической энергии транзитным потребителям) - нормативные
	%
	1,154
	4,406
	1,652
	Среднее: 6,197

	Потери в сетях сетевой организации в абсолютном выражении по уровням напряжения (при передаче электрической энергии транзитным потребителям) - фактические
	кВт*ч
	
	
	
	6 871 000


