- Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Статья затрат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | постоянно | Эксплуатация |
|  | Замена провода на перегруженных ВЛ на провода с большим сечением | постоянно | Эксплуатация |
|  | Организация рейдов для выявления несанкционированного подключения потребителей, безучетного и бездоговорного потребления | постоянно | Эксплуатация |
|  | Организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей - юридических лиц в установленные сроки, а также проверка их технического состояния | постоянно | Эксплуатация |
|  | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | постоянно | Эксплуатация |
|  | Замена недогруженных силовых трансформаторов | постоянно | Эксплуатация |
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | постоянно | Эксплуатация |
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | постоянно | Эксплуатация |
|  | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | постоянно | Эксплуатация |
|  | Установка счетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | постоянно | Эксплуатация |