Сводные данные об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях предприятия:

- аварийных отключений – 1 случай – ВЛ-110 кВ «Уральская-Ис» 01.01.2011 г. (отключение 9 ч 05 мин, включение 15 ч 59 мин) из-за разрушения ввода В-110 кВ на ПС Уральская.
