Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в 2019 году составил, МВА:

|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/6 кВ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6/0,4 кВ | 4 | 4 | 4 | 4 |