ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – ЗАЯВКА

на поставку измерительных элегазовых трансформаторов тока типа ТОГ-110


Трансформатор тока типа ТОГ-110 предназначен для передачи сигнала измерительным приборам для коммерческого учета электроэнергии, а также устройствам защиты и управления в открытых распределительных устройствах (ОРУ) номинального напряжения 110 кВ, переменного тока частоты 50 Гц.


Трансформатор может применяться в районах с умеренным и холодным климатом (минимальная температура окружающего воздуха минус 60ОС).


В качестве главной изоляции ТОГ – 110 применяется элегаз, что в процессе эксплуатации обеспечивает его пожаробезопасность. Наличие предохранительной мембраны у трансформатора обеспечивает его взрывобезопасность.


Изготовитель: ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"


Россия, 624200, Свердловская область, г. Лесной,


ул. Коммунистический проспект, д.6, корп. а,


тел. (34342) 2-65-05, 3-04-48, 2–65–16, факс (34342)  2-65-05, 3-04-48, 2–65–16

Заказчик:_____________________________________________________________________


______________________________________________________________________________


Телефон ___________________________Факс_______________________________________


______________________________________________________________________________

1. Энергетический объект (станция, подстанция), на котором предполагается использовать трансформаторы

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Количество заказываемого оборудования

	Наименование оборудования
	Количество оборудования

(укажите необходимое количество)

	Трансформатор тока типа ТОГ–110 

(параметры согласно приложению на обороте)
	

	Комплект для проведения газотехнологических работ- система подвода элегаза Ж58.28764: 

1. Тара Ж98.6739;

2. Переходник Ж58.28764/1;

3. Редуктор типа БКО-25-2 ТУ 26 05-90-87 с 2-я манометрами  типа МТП-1;

        4.     Элегаз (баллон ) ТУ 6-021249-83
	



3. Дополнительные требования 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заказчик в лице ________________________________________________________________

М.П.                                                                          ________________________(подпись)







     ________________________(дата)

Приложение

4. Параметры трансформаторов тока, необходимые заказчику

	Наименование параметра
	Необходимые параметры

(нужное отметить)

	
	Стандартные параметры
	Параметры по требованию заказчика

	Климатическое исполнение
	 УХЛ1
	

	Номинальные первичные токи, А


	200

300

400

500

600

800

1000

1200

1500

2000
	         

         

          

        

         

        
	

	Номинальный вторичный ток, А
	1

5
	        

               
	

	Количество вторичных обмоток: 
- для измерения
- для защиты
	1, 2
2,3,4*
	        
 
	

	Класс точности измерительной

обмотки:  №1 (Кбез.( 5…10; S2ном( 30 ВА)                                        
	0,2S
0,2
0,5S
0,5
	         

         

          
	

	Класс точности измерительной 

обмотки:  №2 (Кбез.( 10; S2ном( 30 ВА)
	0,2S

0,2
0,5S

0,5
	         

           
	

	Класс точности обмоток для защиты и мощность вторичной нагрузки, для номинальной придельной кратности 20, для обмоток:      
                                             №3(№2)

                                             №4(№3)

                                             №5(№4)

                                             №6(№5)
	5Р /30 ВА

5Р /30 ВА

5Р /30 ВА

5Р /30 ВА

	*)

	Примечание. При заказе трансформаторов с параметрами, отличными от стандартных, заказчик вписывает необходимые ему данные.
* - установка 2-х измерительных и 4-х защитных обмоток возможно не при всех сочетаниях параметров мощности, коэф. безопасности, предельной кратности обмоток, отличных от стандартных.










































































































































































