37. Информация  об основных потребительских характеристиках холодного водоснабжения:

| № |  | Наименование | Ед. изм | 2010г |  |  |  | 2011г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | Количество аварий на системах холодного водоснабжения |  | ед на км | 102/145,8=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | Количество ограничений подачи воды потребителю (менее 24 часов в сутки) |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи воды |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | Количество проведённых проб по следующим показателям: -мутность -цветность -хлор остаточный общий в т.ч хлор остаточный связанный хлор остаточный свободный -общие колиформные бактерии -термотолерантные колиформные бактерии |  | ед | РВС | ФСГ |  | 35кв | РВС | ФСГ |  | 35кв |
|  |  |  |  | 365 365 365 - - 365 365 | 365 365 365 365 365 |  | 365 365 365 365 365 | 90 90 90 90 90 | 90 90 90 90 90 |  | 90 90 90 90 90 |
| г) | Количество проведённых проб, выявивших несоответствие санитарным нормам по следующим показателям: -мутность -цветность -хлор остаточный связанный -хлор остаточный свободный -общие колиформные бактерии -термотолерантные колиформные бактерии |  | ед | РВС |  | ФСГ | 35кв | РВС |  | ФСГ | 35кв |
|  |  |  |  | 9 6 0 0 |  | 0 0 0 0 | 4 2 0 0 | 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |